## CC 2026
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚM. CILA-JUA-LPN-25-2026
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE 2026-AGOSTO 2028
B. CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE OBRA
B.1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
| UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
MATERIALES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS | LOTE | 1
ACEITE PARA LUBRICACION DE SELLOS | LTS | 30
DIESEL | LTS | 200
PINTURAS Y SOLVENTES | LOTE | 1
CAJA CON 25 OVEROLES DESECHABLES | PZA | 1
CAJA DE 100 GUANTES DE LATEX | PZA | 1
CAJA DE TOALLAS LIMPIADORAS INDUSTRIALES | PZA | 1
CEPILLO DE 24" DE POLIPROPILENO | PZA | 2
CEPILLO DE 24" CEDAS FINAS | PZA | 2
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CAMION DE VOLTEO DE 14 MT3 | VIAJE | 5
SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 45M3 | PZA | 1
|  |  | TOTAL MATERIALES | 0
EQUIPOS
VEHICULO PICK UP (MANTENIMIENTO) | HR | 240
VEHICULO PICK UP (SUPERVISION) | HR | 120
GRUA CON PLATAFORMA | HR | 10
CARGADOR FRONTAL | JOR | 2
EQUIPO TIPO VACTOR | JOR | 0.5
EQ. DE VIDEO, RADIOCOM Y TELEFONICO | LOTE | 1
BOMBA DIESEL DE 6" | JOR | 1
|  |  | TOTAL EQUIPOS | 0
PERSONAL
JEFE DE OPERACIÓN | JOR | 30
AUXILIAR DE OPERACIÓN | JOR | 30
RESPONSABLE DE PERSONAL | JOR | 30
OPERADOR DE EQUIPO PESADO | JOR | 30
OPERADOR DE PLANTA | JOR | 90
OFICIAL REJILLERO | JOR | 90
AUXILIAR REJILLERO/GENERAL | JOR | 90
|  |  | TOTAL PERSONAL | 0
HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR | (2%) MO | 0.02 |  | 0
|  |  | TOTAL HERRAMIENTA | 0
|  |  | COSTO DIRECTO O&M | 0
INDIRECTOS
UTILIDAD
|  |  | TOTAL TARIFA MENSUAL O&M | 0
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚM. CILA-JUA-LPN-25-2026
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE 2026-AGOSTO 2028
B.2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS ADICIONALES A LA O&M
| UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
1.Suministro e instalación de andador y mantenimiento a vigas de soporte y rejilla en canal del Río Tijuana, dimensiones de 12 m x 80 cm de lámina antiderrapante de 1/4" . Incluye: desinstalación de andador existente, suministro e instalación de todos los materiales necesarios, limpieza de la rejilla y vigas de soporte, aplicación de pintura epóxica al nuevo andador, a la rejilla y a las vigas de soporte, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
2. Suministro e instalación de andador y escurridor de basura metálico, en la obra de toma #1, dimensiones 2.95 x 3 m, a base de canal de 4”, lámina antiderrapante de ¼” y PTR 2X2". Incluye: desinstalación de andador existente, limpieza y pintura epóxica, suministro e instalación de todos los materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
3. Reemplazo y reubicación de sensor de nivel en el cárcamo de bombeo marca Siemens modelo SITRANS Probe LU. Incluye: suministro e instalacion del nuevo sensor, desinstalación del existente, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
4. Suministro e instalación de una cámara de vigilancia de alta definicion, PTZ 360, compatible con el sistema de Grabación de Video Digital marca dahua modelo DH-XVR5104HS-4KL-X. Incluye: suministro e instalación de todos los equipos, materiales, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
5. Suministro e instalación de Manómetro INFRA METRON 10140L o similar, rango de presión 0-30 PSI, con conexión de 1/2". Incluye: suministro e instalación del manómetro en la descarga de los equipos de bombeo, materiales, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 4
6. Instalación de impulsor, sello mecánico y refacciones en equipo de bombeo Marca Vaughan de 125 hp: Incluye maniobras de desconexión y conexión de motor eléctrico, desmontaje y montaje de la bomba, grua, izaje, mano de obra especializada, herramienta, 200 L de aceite hidráulico RANDO HD46, equipo, pruebas eléctricas y de rotación, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Servicio | 2
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚM. CILA-JUA-LPN-25-2026
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO AGOSTO 2026-JULIO 2028
7. Mantenimiento de tuberias de descarga y voluta en equipos de bombeo Marca Vaughan: Incluye maniobras de desarmado y armado de columnas de descarga , voluta y atiesadiores; limpieza por chorro abrasivo grado SSPC-SP 5, aplicación de pintura base tipo Self-priming Series 61 o N140, o similares, y aplicación de pintura epóxica cerámica tipo Tnemec Perma-Shield PL Serie 431, o similar , en el interior y exterior de columnas de descarga, voluta, bridas y atiesadores y en el exterior de columna de la flecha, a un grosor de 30 MDFT; suministro e instalación de tornillería de acero inoxidable para brida protectora de impulsor ( 18 piezas) y para brida de Descarga (12 Piezas); herramienta, materiales y equipos necesarios para su correcta ejecucion. | Servicio | 2
8.Suministro e instalación de escalera marina metálica de 6.00 m de altura, para acceso vertical al area de pretratamiento (vortex), incluyendo materiales, accesorios, elementos de fijación, traslado, maniobras, montaje, ajustes, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
|  |  | TOTAL ADICIONAL A O&M | 0