## CC 2024
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚM. CILA-JUA-LPN-15-2024
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO AGOSTO 2024-JULIO 2026
B. CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE OBRA
B.1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
| UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
MATERIALES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS | LOTE | 1
ACEITE PARA LUBRICACION DE SELLOS | LTS | 30
DIESEL | LTS | 150
PINTURAS Y SOLVENTES | LOTE | 1
CAJA CON 25 OVEROLES DESECHABLES | PZA | 1
CAJA DE 100 GUANTES DE LATEX | PZA | 1
CAJA DE TOALLAS LIMPIADORAS INDUSTRIALES | PZA | 1
CEPILLO DE 24" DE POLIPROPILENO | PZA | 2
CEPILLO DE 24" CEDAS FINAS | PZA | 2
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CAMION DE VOLTEO DE 14 MT3 | VIAJE | 5
SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 45M3 | PZA | 1
|  |  | TOTAL MATERIALES | 0
EQUIPOS
VEHICULO PICK UP (MANTENIMIENTO) | HR | 240
VEHICULO PICK UP (SUPERVISION) | HR | 120
GRUA CON PLATAFORMA | HR | 10
CARGADOR FRONTAL | JOR | 2
EQUIPO TIPO VACTOR | JOR | 0.5
EQ. DE VIDEO, RADIOCOM Y TELEFONICO | LOTE | 1
BOMBA DIESEL DE 6" | JOR | 1
|  |  | TOTAL EQUIPOS | 0
PERSONAL
JEFE DE OPERACIÓN | JOR | 25
AUXILIAR DE OPERACIÓN | JOR | 25
OPERADOR DE PLANTA | JOR | 75
OFICIAL REJILLERO | JOR | 75
AUXILIAR REJILLERO/GENERAL | JOR | 75
|  |  | TOTAL PERSONAL | 0
HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR | (2%) MO | 0.02 |  | 0
|  |  | TOTAL HERRAMIENTA | 0
|  |  | COSTO DIRECTO O&M | 0
INDIRECTOS
UTILIDAD
|  |  | TOTAL TARIFA MENSUAL O&M | 0
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚM. CILA-JUA-LPN-15-2024
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO AGOSTO 2024-JULIO 2026
B.2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS ADICIONALES A LA O&M
| UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
1. Suministro e instalación de una cámara de vigilancia , compatible con el sistema de Grabación de Video Digital marca dahua modelo DH-XVR5104HS-4KL-X. Incluye: suministro e instalación de todos los equipos, materiales, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
2. Adecuación de la rejilla de acero de la obra de toma # 2 en la canalización del Río Tijuana, dimensiones de 2.5 x 0.13 m. Incluye: Demolición y reposición parcial de concreto en uniones de la rejilla; Ángulo de Acero Inoxidable de 3x3x1/4"; Taquetes Expansivos de 5x8"; Redondos Sólidos de Acero al Carbón de 3/4"; PTR 3X3"; así como todos los materiales, equipo y personal necesario para la correcta ejecución de esta actividad. | PZA | 1
3. Suministro e instalación de andador y escurridor de basura metálico, dimensiones 2.95 x 3 m, a base de canal de 4”, lámina antiderrapante de ¼” y PTR 2X2". Incluye: desinstalación de andador existente, limpieza y pintura epóxica, suministro e instalación de todos los materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
4. Revisión visual y física de una (1) bomba verticales tipo turbina Johnston con motor de 75 HP con capacidad de 500 Lps, que se encuentra fuera de operación. Incluye: visita del técnico, equipo, herramienta y mano de obra para montar y desmontar la bomba. | PZA | 1
5. Revisión y Diagnóstico de dos (2) bombas verticales tipo turbina Johnston con motor de 75 HP con capacidad de 500 Lps. | PZA | 2
6. Revisión y Diagnóstico de tres (3) bombas centrífugas sumergible Vaugham, con motor vertical de 125 HP con capacidad de 500 Lps. | PZA | 3
7. Revisión y Diagnóstico de una (1) bomba centrífuga sumergible Vaugham, con motor vertical de 150 HP con capacidad de 500 Lps. | PZA | 1
8. Construcción de plataforma de apoyo en Cámara de Válvula de Cuchillas de 36", dimensiones de 1.35 x 1.35 m de lámina antiderrapante de acero inoxidable Cal. 14. Incluye: tubos redondos de 2" de acero inoxidable para columnas, refuerzos y pasamanos, bridas de piso para tubos de 2", lámina antiderrapante Cal. 14, así como todos los materiales, equipo y personal necesario para la correcta ejecución de esta actividad. | PZA | 1
9. Construcción de techumbre sobre plataforma de Planta Eléctrica de Emergencia, dimensiones de 3 x 6 m de lámina acanalada galvanizada Cal 24. Incluye: Vigas PTR 4X4" x 1/8", Tornillos autoperforables de 1", placas de acero 6x6x1/4", taquetes expansivos para anclaje de 1/2" con tornillo de 1/4"; así como todos los materiales, equipo y personal necesario para la correcta ejecución de esta actividad. | PZA | 1
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚM. CILA-JUA-LPN-15-2024
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO AGOSTO 2024-JULIO 2026
10. Construcción de desnivel en pisos de tres cámaras de Válvulas, dimensiones de 0.4 x 0.4 m x 0.1 m, Incluye: Demolición de concreto armado, construcción de firme de concreto simple de f'c= 350kg/cm2 de 5 cm de espesor, y aplanado en muros con mortero de espesor 0.02 m, acabado pulido, así como todos los materiales, equipo y personal necesario para la correcta ejecución de esta actividad. | PZA | 3
11. Suministro e instalación de refacciones para los equipos de pretratamiento: Rejilla de barras multi-rastrollos RakeMax, Tornillo transportador Ro8T, Prensa lavadora de residuos de cribado WAP, Desarenador tipo Vórtice; Incluye: suministro e instalación de todos los equipos, materiales, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LOTE | 1
|  |  | TOTAL ADICIONAL A O&M | 0